## Summary
. | Temp [degC] | delta RH [%] | T63 [ms] | Rate of Change [%RH/ms] | delta RH possible at 5Hz [%RH] |  | . | Temp [degC] | delta RH [%] | T63 [ms] | Rate of Change [%RH/ms] | delta RH possible at 5Hz [%RH]
Sensor 1 | 23.5067 | 64.7333 | 763 | 0.050567 | 5.0567 |  | Sensor 1 | -11.8567 | 60.05 | 760.3333 | 0.053133 | 5.3133 |  | Room Temp
Sensor 2 | 23.525 | 53.65 | 772.5 | 0.03225 | 3.225 |  | Sensor 2 | -12.045 | 55.38 | 656 | 0.0565 | 5.65 | s1 | 23.46 | 0.0526
Sensor 3 | 23.48 | 50.595 | 825.5 | 0.03135 | 3.135 |  | Sensor 3 | -12.59 | 47.84 | 944 | 0.03325 | 3.325 |  | 23.43 | 0.058
Sensor 4 | 23.56 | 47.615 | 638.5 | 0.04425 | 4.425 |  | Sensor 4 | -12.355 | 39.99 | 825 | 0.03345 | 3.345 |  | 23.63 | 0.0411
Sensor 5 | 23.47 | 47.205 | 798.5 | 0.0366 | 3.66 |  | Sensor 5 | -12.665 | 39.94 | 1127 | 0.0234 | 2.34 | s2 | 23.57 | 0.033
[14 empty] | 23.48 | 0.0315
Average | 23.5083 | 52.7597 | 759.6 | 0.039003 | 3.9003 |  | Average | -12.3023 | 48.64 | 862.4667 | 0.039947 | 3.9947 | s3 | 23.52 | 0.0329
Std. Dev. | 0.032318 | 7.1793 | 71.9361 | 0.008234 | 0.8234 |  | Std. Dev. | 0.34709 | 9.0384 | 181.0311 | 0.014219 | 1.4219 |  | 23.44 | 0.0298
[13 empty] | s4 | 23.62 | 0.0486
[14 empty] | 23.5 | 0.0399
|  |  |  | . | Temp [degC] | delta RH | T63 [ms] | Rate of Change [%RH/ms] | delta RH possible at 5Hz [%RH] |  |  |  | s5 | 23.52 | 0.031
|  |  |  | Average | -12.3023 | 48.64 | 862.4667 | 0.039947 | 3.9947 |  |  |  |  | 23.42 | 0.0422
[13 empty] | s1 | -13.73 | 0.0355
[14 empty] | -11.01 | 0.0622
[14 empty] | -10.83 | 0.0617
[13 empty] | s2 | -12.54 | 0.0579
[14 empty] | -11.55 | 0.0551
[13 empty] | s3 | -13 | 0.0331
[14 empty] | -12.18 | 0.0334
[13 empty] | s4 | -12.51 | 0.034
[14 empty] | -12.2 | 0.0329
[13 empty] | s5 | -12.78 | 0.0243
[14 empty] | -12.55 | 0.0225

## Sheet1
Std. Dev. [%RH]
| Cold | Warm
Sensor 1 | 0.0645 | 0.091
Sensor 2 | 0.0618 | 0.1613
Sensor 3 | 0.0525 | 0.1486
Sensor 4 | 0.0464 | 0.1573
Sensor 5 | 0.0212 | 0.093
Average | 0.04928 | 0.13024

## Sensor1
Sensor 1 Rise
Temp [degC] | delta RH | T63 [ms] | Rate of Change [%RH/ms] | initial RH [%] | final RH [%]
23.46 | 66.19 | 851 | 0.0526 | 6.88 | 73.07
23.43 | 66.89 | 639 | 0.058 | 10.04 | 76.93
23.63 | 61.12 | 799 | 0.0411 | 15.53 | 76.65
-13.73 | 51.06 | 866 | 0.0355 | 9.23 | 60.29
-11.01 | 63.99 | 734 | 0.0622 | 16.06 | 80.05
-10.83 | 65.1 | 681 | 0.0617 | 17.38 | 82.48

## Sensor2
Sensor 2 Rise
Temp [degC] | delta RH | T63 [ms] | Rate of Change [%RH/ms] | initial RH [%] | final RH [%]
23.57 | 50.71 | 746 | 0.033 | 16.34 | 67.05
23.48 | 56.59 | 799 | 0.0315 | 16.05 | 72.64
-12.54 | 55.01 | 630 | 0.0579 | 8.97 | 63.98
-11.55 | 55.75 | 682 | 0.0551 | 10.4 | 66.15

## Sensor3
Sensor 3 Rise
Temp [degC] | delta RH | T63 [ms] | Rate of Change [%RH/ms] | initial RH [%] | final RH [%]
23.52 | 50.78 | 799 | 0.0329 | 18.43 | 69.21
23.44 | 50.41 | 852 | 0.0298 | 19.38 | 69.79
-13 | 46.64 | 892 | 0.0331 | 10.19 | 56.83
-12.18 | 49.04 | 996 | 0.0334 | 10.98 | 60.02

## Sensor4
Sensor 4 Rise
Temp [degC] | delta RH | T63 [ms] | Rate of Change [%RH/ms] | initial RH [%] | final RH [%]
23.62 | 47.09 | 585 | 0.0486 | 20 | 67.09
23.5 | 48.14 | 692 | 0.0399 | 19.31 | 67.45
-12.51 | 37.58 | 812 | 0.034 | 6.36 | 43.94
-12.2 | 42.4 | 838 | 0.0329 | 7.26 | 49.66

## Sensor5
Sensor 5 Rise
Temp [degC] | delta RH | T63 [ms] | Rate of Change [%RH/ms] | initial RH [%] | final RH [%]
23.52 | 46.39 | 852 | 0.031 | 19.21 | 65.6
23.42 | 48.02 | 745 | 0.0422 | 19.12 | 67.14
-12.78 | 38.53 | 1022 | 0.0243 | 7.05 | 45.58
-12.55 | 41.35 | 1232 | 0.0225 | 8.01 | 49.36